**兴安盟地表水水质状况**

2019年7月

**一、河流断面**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 | 断面名称 | 本月水质类别 | 超标项目（超标倍数） |
| 洮儿河 | 八里八 | Ⅱ类 | - |
| 斯力很 | Ⅲ类 | - |
| 归流河 | 贾家街 | Ⅲ类 | - |
| 绰尔河 | 绰尔河口 | Ⅲ类 | - |
| 哈拉哈河 | 大山矿 | Ⅲ类 | - |
| 蛟流河 | 宝泉 | Ⅱ类 | - |
| 霍林河 | 高力板 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数(Ⅳ类,0.6) |

**二、湖库断面**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所在湖库 | 点位名称 | 本月水质类别 |
| 察尔森水库 | 西入口 | Ⅲ类 |
| 察尔森水库 | 东入口 | Ⅲ类 |
| 察尔森水库 | 出口 | Ⅲ类 |

备注：1、斯力很断面、宝泉断面、高力板断面、水库西入口、水库东入口，为采测分离断面。

2、“-”代表该断面本月未监测。